沈阳体育学院

招标文件

招标项目名称：沈阳体院采购高精度经颅直流电刺仪模拟辅助定位软件

招标文件编号：SYTY20201117

编制文件单位：国有资产管理中心

# 招标公告

沈阳体育学院对采购高精度经颅直流电刺激仪模拟辅助定位软件项目(项目编号：SYTY 20201117）进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

- 项目内容

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高精度经颅直流电刺激仪模拟辅助定位软 | 1 | 套 | ★1.应具备高精度软件实现模拟电刺激在脑模上形成的电流及电场图（可实现2D或3D） 2.刺激方案自动探索功能：预设 322 个脑部区域，操作者只需选择刺激最大电流值、电极放置位置、电极极性、电极数量，软件将自动模拟出电场在脑膜中的分布图形（MRI、电场）。操作者可以通过软件的模拟结果来确定如何摆放电极能够达到最佳的刺激位置。 3.电场可视化功能：三步便可实现刺激电场在颅内分布可视化。模拟脑部电场 分布，通过MRI下预设脑膜和虚拟电场整合的方式显示颅内电流场位置；提供 冠状、矢量、横切面三种视角图形显示。全方位 360°观测刺激聚焦位置，确定最好的高精度电极放置位置。 ★4.影像脑模：预设三种正常成人以及一种标准脑模，可定制任意个体的脑模存入软件库，实现个体化的应用及实验设计，帮助达到最真实的效果。 5.可以颜色标识区分电流强度，探索结果在界面中清晰可见。 6.可自行编辑设定应用方案，方案及数据可存储。 ★7.实时MNI坐标显示场强 8.CPU :Intel i7 10700F八核 9.显卡: NVIDIARTX 2070 Super 10.内存: 32G 11.硬盘：500G固态+4T机械硬盘 注：标★的为必须满足条款 |
| 拦 标 价 | 25,000.00元 |

# 二、合格投标人的资格条件

1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

# 三、供货期：

合同签订后10日内。

四、服务起止日期：

合同签订后质保两年

五、付款方式

软件安装、调试验收合格后，支付合同总价的90%，质保期两年，无质量问题第一年支付合同价的8%（无息），无质量问题第二年支付2%（无息）。

六、招标文件发放时间及投标书要求

（一）招标文件即日起自行下载领取。

（二）投标书要求

投标文件于2020年11月19日11:00时时前加盖密封章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心（办公楼324）。

（三）标书有下列情况之一者无效

1.标函未密封；

2.标函字迹模糊，辨认不清；

3.标函未盖投标单位公章；

4.未按指定时间投报标函。

# 七、采购单位地址和联系方式

地    址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

# 联 系 人：迟老师              联系电话：8916 6670

# 项目联系人 ：郭老师           联系电话：18809805415

国有资产管理中心

# 2020年11月16日

# 第一章 招标项目基本内容及要求

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 沈阳体育学院采购高精度经颅直流电刺激仪模拟辅助定位软件 |
| 项目编号 | SYTY 20201117 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 评审方法 | 最低价评标法 |
| 合格供应商的资格条件 | 1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力； 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |
| 项目内容 | 见招标公告 |
| 付款方式 | 软件安装、调试验收合格后，支付合同总价的90%，质保期两年，无质量问题第一年支付合同价的8%（无息），无质量问题第二年支付2%（无息）。 |
| 服务起止日期 | 合同签订后质保两年 |
| 供货期 | 合同签订后10日内 |
| 领取招标文件时间 | 招标文件即日起自行下载领取 |
| 递交投标文件时间及地点 | 投标文件于2020年11月19日11:00前加盖密封章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心。（办公楼324） |
| 报价文件份数 | 正本的份数：1份；副本的份数：1份 |
| 采购单位 | 联系人：迟老师 电话：89166670 |
| 项目答疑 | 联系人：郭老师 电话：18809805415 |

# 第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 |  |
|  | 投标报价响应表 | 4 |  |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

沈阳体育学院

投标文件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

联系方式：办公电话                     手机

公 司 名 称：（加盖公章）

年   月   日

格式3-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年  月  日

格式4

投标报价表

（自行制作报价清单）盖公章