沈阳体育学院

招标文件

项目名称：沈阳体育学院消防联动系统维修工程

项目编号：SYTY20210604

编制文件单位：国有资产管理中心

招标公告

沈阳体育学院对消防联动系统维修工程(招标项目编号：SYTY20210604）进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

# 一、项目内容

| 包号 | 项目内容及要求 | 拦标价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、数量：一项 二、要求： 1.对学校2个消防联动柜损坏设备进行更换维修，导入原有设备信息，恢复原有联动系统各项功能。 2.对学校所有消防联动设备和回路安装防雷、防浪涌设备，避免过载烧毁等故障发生。 3.对消防联动系统所有回路和前端设备进行检测、维修。 4.排查联动系统与各消防设备连接情况，保证能够远程启动设备。 5.所有施工标准符合消防法要求，符合国家关于电子设备防雷、防过载的施工要求，各消防控制柜无故障显示和报警显示，前端设备均在正常工作状态。 | 70,000.00 |

# 二、合格投标人的资格条件

# 1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；

# 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 3.具备消防设施工程专业承包贰级以上资质；

# 4.具备相应消防设备检测和维修专业装备。

# 三、工期：签订合同后10日内。

四、承包方式：包工包料，全费用总价包干。

五、质量要求：符合《中华人民共和国消防法》要求(质保期1年)

六、踏勘情况：组织集中踏勘

2021年6月9日10:00时

联系人：白老师    联系电话:13700059089

七、付款方式及质保金

竣工验收合格后支付合同总价97%；余款3%作为质保金，1年期满后无质量问题支付质保金（无利息）。

八、招标文件发放时间地点及投标书要求

（一）招标文件从即日起自行下载领取。

（二）投标书要求

投标文件于2021年6 月10日上午11:00前加盖密封章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心。

（三）标书有下列情况之一者无效：

1.标函未密封；

2.标函字迹模糊，辨认不清；

3.标函未盖投标单位公章；

4.未按指定时间投报标函。

# 九、采购单位地址和联系方式

# 采购单位：沈阳体育学院

地    址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

# 联 系 人：迟老师        联系电话：8916 6670

# 项目联系人：白老师      联系电话：8916 6448  13700059089

# 国有资产管理中心

# 2021年6月7日

# 第一章 招标项目基本内容及要求

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 沈阳体育学院消防联动系统维修工程 |
| 项目编号 | SYTY20210604 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 院内招标 |
| 评审方法 | 最低价评标法 |
| 合格供应商的资格 条件 | 1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力； 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.具备消防设施工程专业承包贰级以上资质； 4.具备相应消防设备检测和维修专业装备。 |
| 项目内容 | 一、数量：一项二、要求： 1.对学校2个消防联动柜损坏设备进行更换维修，导入原有设备信息，恢复原有联动系统各项功能。 2.对学校所有消防联动设备和回路安装防雷、防浪涌设备，避免过载烧毁等故障发生。 3.对消防联动系统所有回路和前端设备进行检测、维修。 4.排查联动系统与各消防设备连接情况，保证能够远程启动设备。 5.所有施工标准符合消防法要求，符合国家关于电子设备防雷、防过载的施工要求，各消防控制柜无故障显示和报警显示，前端设备均在正常工作状态。 |
| 付款方式及质保金 | 竣工验收合格后支付合同总价97%；余款3%作为质保金，质保期1年期满后，无质量问题支付质保金（无利息）。 |
| 领取招标文件时间 | 招标文件从即日起自行下载领取 |
| 递交投标文件时间 及地点 | 投标文件于2021年6月10日上午11:00前加盖密封章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心。 |
| 报价文件份数 | 正本的份数：1份；副本的份数：1份 |
| 采购单位 | 联系人：迟老师 电话：89166670 |
| 采购单位答疑 | 联系人：白老师 电话：89166448 |

# 第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 |  |
|  | 消防设施工程专业承包贰级以上资质证明（复印件盖章） |  |  |
|  | 投标报价响应表 | 4 |  |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

沈阳体育学院

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

联系方式：办公电话                     手机

公 司 名 称：（加盖公章）

年   月   日

格式3-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年  月  日

格式4

投标报价表（自制）