**沈阳体育学院**

**招标文件**

**项目名称：污水处理站购置更换罗茨鼓风机**

**项目编号：****SYTY 20210907**

**编制文件单位：国有资产管理中心**

**招标公告**

沈阳体育学院对污水处理站购置更换罗茨鼓风机项目(项目编号：SYTY20210907）进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

**一、项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 项目内容及要求 | 拦标价(元) |
| 1 | **一**、工程内容1、新更换2台罗茨鼓风机，原罗茨鼓风机型号为GRB-50，口径：50mm、风量2.91m3/min、压力6000mmAq、转速1850r/min、功率7.5kw、地脚：210×165，罗茨风机配套消音设备及附属配件。2、新更换2台罗茨鼓风机，原罗茨鼓风机型号为GRB-80，口径：80mm、风量8.37m3/min、压力5000mmAq、转速1850r/min、功率15kw、地脚：210×200，罗茨风机配套消音设备及附属配件。3、新设备要求必须满足原有型号参数的要求，罗茨鼓风机品牌要求为上海川源机械工程。如投标人提供的产品性能无法满足采购单位污水处理效果的使用要求，采购单位有权要求取消本次投标结果，并由投标人承担相应的责任。3、要求将新罗茨鼓风机送货到安装地点，并负责旧设备拆除及新设备安装（包括风机基础改造），本工程必须踏勘现场，工程量以现场踏勘为准。4、要求负责施工垃圾清扫及外运，现场清扫干净。**二、**施工垃圾清扫及外运，现场清扫干净。**三、**投标报价按标书清单填写，工程量以现场踏勘为准，要求必须踏勘。 | 72,000.00 |

 **二、合格投标人的资格条件**

1．投标人应具备独立的法人资格，具有相应资质并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（加盖公章的营业执照副本复印件编入投标文件）。

2．投标人必须具有良好的售后服务保障体系。

3．近三年没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题。

**三、工期：**签订合同后50天（含货期）内完成。。

**四、承包方式：**包工包料（含设备），总价包死。

**五、质保期：一年**

**六、踏勘情况：2021年9月15日上午10:00**

**组织集中踏勘联系人：**李老师 电话：8916 6671

**七、付款方式及质保金**

工程竣工验收合格后支付总价97%，余款3%作为质保金一年后无质量问题付清（无息）。

**八、招标文件发放时间地点及投标书要求**

（一）招标文件从即日起自行下载。

（二）投标书要求

投标文件于2021年9月17日上午10:00前加盖密封章后送至沈阳体育学院后勤管理处能源科。

（三）标书有下列情况之一者无效：

1.标函未密封；

2.标函字迹模糊，辨认不清；

3.标函未盖投标单位公章；

4.未按指定时间投报标函。

**九、采购单位地址和联系方式**

采购单位：沈阳体育学院

联 系 人：迟老师 电话：8916 6670

项目联系人：李老师 电话：8916 6671

项目施工地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

国有资产管理中心

2021年9月14日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 项目名称 | 沈阳体育学院污水处理站购置更换罗茨鼓风机 |
| 项目编号 | SYTY20210907 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 院内招标 |
| 评审方法 | 最低价评标法 |
| 合格供应商的资格条件 | 1．投标人应具备独立的法人资格，具有相应资质并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（加盖公章的营业执照副本复印件编入投标文件）。2．投标人必须具有良好的售后服务保障体系。3．近三年没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题。 |
| 项目内容 | 详见招标公告 |
| 踏勘时间 | 2021年9月15日上午10:00组织集中踏勘联系人：李老师 电话：8916 6671 |
| 质保期 | 一年 |
| 工 期 | 签订合同后50天（含货期）内完成。 |
| 承包方式 | 包工包料（含设备），总价包死。 |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格后，学院一次性支付合同总价97%工程款；余款3%为质保金，一年期满后无质量问题支付质保金（无息）。 |
| 领取招标文件时间 | 招标文件从即日起自行下载 |
| 递交投标文件时间及地点 | 投标文件于2021年9月17日上午10:00前加盖密封章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心。 |
| 报价文件份数 | 正本的份数：1份；副本的份数：1份 |
| 采购单位 | 联系人：迟老师 电话：89166670 |
| 采购单位答疑 | 联系人：李老师 电话：8916 6671 |

**第二章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 |
| 开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证（复印件） |  |
|  |  |
| 报价单 | 4 |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人： **投标文件（正本）**所投包号：第包招标项目名称： 招标文件编号：投标人名称（公章）： | 收件人：**投标文件（副本）**所投包号：第 包招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

**投标文件**

**招标项目名称：**

**招标项目编号：**

**投标人名称 ：**

 **格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 公司全称 的法定代表人。现就参加 采购代理机构名称 组织的采购项目 采购项目名称 （项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

公 司 名 称：（加盖公章）

 年 月 日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人： （签字： ）

身份证号码： 住所地：

受委托人： （签字： ）

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式：办公电话 手机

现委托 受委托人 为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（项目编号 ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年 月 日

格式4

报价清单样式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 罗茨鼓风机GRB-50 | 2台 |  |  |
| 2 | 罗茨鼓风机GRB-80 | 2台 |  |  |
| 3 | 新设备安装 | 4台 |  |  |
| 4 | 设备附属配件安装 | 1项 |  |  |
| 5 | 旧设备拆除 | 1项 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 1项 |  |  |
|  | 合计（元） |  |